- Lokalizacja, dane środowiskowe

Lokalne dane środowiskowe dla lokalizacji AMP - Dąbrowa Górnicza.

Tabela 1. Lokalizacja

| Szerokość geograficzna | 50°19′05″N |
| --- | --- |
| Długość geograficzna | 19°14′14″E |
| Najbliższa aglomeracja miejska | Katowice |
| Najbliższe lotnisko | Katowice-Pyrzowice (18 km) |

Tabela 2. Dane środowiskowe

| DANE | WARTOŚĆ |
| --- | --- |
| Temperatura max. | 36.0°C (wartość historyczna) |
| Temperatura min. | -27.4°C (wartość historyczna) |
| Średnia roczna temperatura | 8.4°C |
| Średnie roczne opady | 671 mm |
| Najwyższe miesięczne opady | 94 mm |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 m/s |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3,4 - 5,5 m/s |
| Wysokość n.p.m. | 272 m |